## 数据汇总
课题03：教学楼与宿舍无线信号盲区测绘 — 数据分析
测试设备：iPhone 15 Pro ¦ 测试工具：系统WiFi分析 ¦ 测试日期：2026-10-22
编号 | 位置名称 | 环境类型 | 平均信号(dBm) | 平均延迟(ms) | 平均下载(Mbps) | 平均上传(Mbps) | 信号等级
1 | 431实训楼内部 | 室内/开放 | -44 | 9.7 | 82.5 | 41.5 | 优秀
2 | 431走廊靠窗 | 室内/靠窗 | -54.3 | 12.7 | 61.6 | 29 | 优秀
3 | 实训楼门口 | 室外/室内 | -63 | 19.3 | 43.6 | 22.7 | 良好
4 | 走廊靠窗角落 | 室内/靠窗 | -50.3 | 14 | 59.9 | 28.9 | 优秀
5 | 走廊靠墙角落 | 室内/靠墙角落 | -65.3 | 24 | 33 | 13.6 | 一般
6 | 楼梯转角 | 室外靠墙 | -78 | 44.7 | 18.6 | 8 | 较差
7 | 数据机房 | 室内/开放 | -82.3 | 55 | 14.2 | 3.6 | 较差
8 | 食堂/图书馆入口 | 开放空间 | -56.7 | 19.7 | 51.9 | 26.7 | 良好
位置 | 平均信号强度(dBm)
431实训楼内部 | -44
431走廊靠窗 | -54.3
实训楼门口 | -63
走廊靠窗角落 | -50.3
走廊靠墙角落 | -65.3
楼梯转角 | -78
数据机房 | -82.3
食堂/图书馆入口 | -56.7
位置 | 平均延迟(ms)
431实训楼内部 | 9.7
431走廊靠窗 | 12.7
实训楼门口 | 19.3
走廊靠窗角落 | 14
走廊靠墙角落 | 24
楼梯转角 | 44.7
数据机房 | 55
食堂/图书馆入口 | 19.7
位置 | 下载速度(Mbps) | 上传速度(Mbps)
431实训楼内部 | 82.5 | 41.5
431走廊靠窗 | 61.6 | 29
实训楼门口 | 43.6 | 22.7
走廊靠窗角落 | 59.9 | 28.9
走廊靠墙角落 | 33 | 13.6
楼梯转角 | 18.6 | 8
数据机房 | 14.2 | 3.6
食堂/图书馆入口 | 51.9 | 26.7

## 总结
课题03 实验结论与分析
一、各测试点信号质量分析
位置 | 信号强度 | 延迟 | 下载速度 | 信号等级
431实训楼内部 | -44dBm | 10ms | 82.5Mbps | 优秀
431走廊靠窗 | -54dBm | 13ms | 61.6Mbps | 优秀
实训楼门口 | -63dBm | 19ms | 43.6Mbps | 良好
走廊靠窗角落 | -50dBm | 14ms | 59.9Mbps | 优秀
走廊靠墙角落 | -65dBm | 24ms | 33.0Mbps | 一般
楼梯转角 | -78dBm | 45ms | 18.6Mbps | 较差
数据机房 | -82dBm | 55ms | 14.2Mbps | 较差
食堂/图书馆入口 | -57dBm | 20ms | 51.9Mbps | 良好
二、关键发现
1. 431实训楼内部信号最优（约-44dBm），因靠近AP且无遮挡
2. 数据机房和楼梯转角信号最差（约-79dBm），墙体和金属结构严重衰减信号
3. 信号强度与延迟呈强正相关：信号每减弱10dBm，延迟增加约8-10ms
4. 下载速度从最优的82Mbps降至最差的14Mbps，衰减幅度达83%
5. 走廊靠墙角落形成明显信号盲区，建议增设AP或信号放大器
三、盲区识别与改善建议
1. 楼梯转角（信号-78dBm）：建议安装壁挂式AP或信号中继器
2. 数据机房（信号-82dBm）：金属机柜屏蔽严重，建议部署室内分布式天线系统（DAS）
3. 走廊靠墙角落（信号-65dBm）：调整附近AP天线角度或增加反射板
4. 食堂/图书馆入口（信号-57dBm）：人流密集区域，建议增加AP密度保障并发连接
5. 整体建议：进行专业WiFi勘测，绘制热力图，优化AP布局实现无缝覆盖